检验师：《答疑周刊》2017年第22期

1.【问题】白细胞降低见于哪些疾病?

【解答】白细胞数降低通常见于以下情况

（1）感染：病毒，伤寒，寄生虫感染

（2）血液病：再障，阵发性血红蛋白尿，巨幼细胞贫血

（3）理化损伤：放射线，苯。铅，汞及化学药物等

（4）脾功能亢进

（5）自身免疫疾病：类风湿性关节炎，系统性红斑狼疮等。

2.【问题】临床上精液活动力怎么报告？

【解答】精子活力指精子前向运动的能力。分为a，b，c，d四级。

a级：精子快速前向运动

b级：慢速或呆滞前向运动

c级：非前向运动

d级：不动

3.【问题】红细胞计数公式各项所代表的意义？

【解答】红细胞/L=N×25/5×10×106×200=N×1010=N/100×1012

N表示5个中方格内数得红细胞数

×25/5：由5个中方格红细胞数，换算为一个大方格红细胞数

×10：由一个大方格红细胞数，换算为1ml稀释血液内红细胞数

×106：1L=106ml

×200：为血液稀释倍数

4.【问题】溶液PH与氢离子浓度之间怎样换算？

【解答】pH＝－lg[H+]

即[H+]＝1×10-PHmol/L