- 医学教育网主管药师：《答疑周刊》2019年第05期

问题索引：

1.【问题】药品检验基本技术这部分内容不知道怎么学习？

2.【问题】关于滴定管的使用，如下题，如何作答？

3.【问题】关于基准试剂，如下题，如何作答？

具体解答：

1.【问题】药品检验基本技术这部分内容不知道怎么学习？

【解答】药品检验基本技术这部分主要包括常用玻璃仪器的使用、洗涤和干燥方法；化学试剂的规格和常用溶液的配制及药品的鉴别、检查方法。[医学教育网原创]这部分内容与咱们医院检验工作密切相关，所以在学习过程中一定要结合实际情况进行理解性的记忆，另外就是对一些涉及到的数字部分可以进行相应的总结。比如，对于玻璃仪器用铬酸的洗涤，我们可以进行这样的总结：需用铬酸洗液浸泡洗涤，吸取洗液的量为移液管或吸量管全管的1/4；在酸式滴定管中加入少量铬酸洗液（用量约为滴定管体积的1/5）。[医学教育网原创]可以编制一个小顺口溜：移四滴五（疑似第五）。

2.【问题】关于滴定管的使用，如下题，如何作答？

关于滴定管的说法正确的是

A.滴定管按其容量大小分为常量和微量滴定管两类

B.常量滴定管的最小刻度为0.1ml

C.常量滴定管的容量为25ml或30ml

D.常量滴定管的读数可估计到小数点后第三位

E.10ml滴定管用于微量分析

【解答】滴定管按容量大小分为常量、半微量和微量滴定管三类。常量滴定管容量一般为25ml或50ml，最小刻度为0.1ml，读数可估计到小数后第二位。10ml滴定管用于半微量分析。1～5ml微量滴定管用于微量分析。[医学教育网原创]所以本题正确答案为B。

3.【问题】关于基准试剂，如下题，如何作答？

需放在聚乙烯瓶中保存的药品是

A.KNO3

B.Na2SO4

C.NaF

D.AgNO3

E.KCl

【解答】配制好的溶液应转移至洗净的试剂瓶中，不能长期贮存在量筒、烧杯、容量瓶等容器中。若为易侵蚀或腐蚀玻璃的溶液，如含氟的盐类及苛性碱等应保存在聚乙烯瓶中；易挥发、分解的溶液，如KMnO4、I2、Na2S2O2、AgNO3等溶液应置棕色瓶中密闭，于阴凉暗处保存。[医学教育网原创]所以本题正确答案为C。